## HOJA INICIAL
ANÁLISIS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROPUESTA DE MEJORAS DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.
SUB COMISIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS
CIMPAR | MARZO DEL 2010 | ANÁLISIS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE UN ESTABLECIMIENTO (CICLO III).
Realizó: Ing. Daniel Rizzo
ANÁLISIS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE UN ESTABLECIMIENTO PARA CONGELADO Y ALMACENAMIENTO REFRIGERADO DE PRODUCTOS CÁRNICOS EN CAJAS.(CICLO III).
1. Definición
Ciclo III se denomina según digesto del SENASA a todo establecimiento autorizado para el almacenamiento de productos cárnicos enfriados y/o congelados.
Estos establecimientos son utilizados para dar apoyo lógistico para el almacenamiento y posterior distribución de productos como carnes, sub productos comestibles, verduras, helados, quesos, fiambres. En este caso en particular analizamos los procesos relacionados al congelado y almacenamiento de cajas de carne ó sub productos cárnicos.
2. Descripción:
Los ciclos III se componen de cámaras, túneles para congelado, docks refrigerados para carga de camiones ó vagones de tren, Sala de compresores y servicios (grupos electrógenos, tableros eléctricos de distribución y control de motores, sistema de refrigeración), Transformadores y celdas de maniobra para media tensión, Vestuarios y comedor para el personal, facilidades para tareas administrativas incluyendo dependencias para el Servicio de Sanidad Animal oficial, oficina para controles de calidad. En los sectores donde se manipula carne aunque la misma se encuentra con doble embalaje (bolsas plásticas mas caja de cartón), se construyen de acuerdo a normas sanitarias que facilitan el control de plagas, entrada de suciedad del exterior para evitar la contaminación del embalaje de los productos con tierra, deposiciones de roedores ó pájaros. También deben cumplir con materiales y terminaciones aptas para la limpieza con productos químicos de limpieza y desinfección.
Estos establecimientos por reglamento del SENASA son auditados diariamente y en ocasiones especiales reciben inspecciones regionales, nacionales e internacionales de Organismos que deben certificar las condiciones que poseen para asegurar el cuidado de los productos almacenados.
3. Sistema de Refrigeración:
Los sistemas de Refrigeración representan la parte mas importante de estos establecimiento ya que funcionan como el "corazón" de la instalación que extrae el calor de Cámaras, Túneles y ambientes refrigerados y lo expulsa al exterior a través de los condensadores y/o torres de enfriamiento de agua. Los establecimientos bien instalados deben tener equipos en back up para poder mantener el servicio de refrigeración ante cualquier inconveniente: cortes de energía, grandes tormentas, etc.
En general los sistemas de refrigeración de este tipo de establecimiento son en base de compresión mecánica de amoníaco cuya instalación es mas costosa que las de refrierantes sintéticos HFC pero poseen mejor desempeño en cuanto a consumo de energía entregada por Kcal / h extraida. Además requieren menor mantenimiento por ser concebidos como sistemas industriales.
4. Descripción del proceso:
ACTIVIDADES PRINCIPALES
1 | Recepción de Mercadería
2 | Armado de Pallets/Carga en estanterías para congelado
3 | Congelado enTúneles.
4 | Almacenamiento en Cámaras.
5 | Retiro de mercadería de Cámaras ó túneles.
6 | Armado de Pallets.
7 | Carga de Camiónes.
ACTIVIDADES SECUNDARIAS
8 | Generación de Frío
9 | Generación de energía de emergencia.
10 | Generación de agua caliente.
11 | Generación de aire comprimido.
12 | Descongelado de Evaporadores
13 | Limpieza de instalaciones.
14 | Cambio de aceite y filtro de compresores, grupo generador.
15 | Entrada y salida de camiones y vehículos.
16 | Actifvidades Adminsitrativas, comedor, vestuarios.
17 | Carga de Baterías de autoelevadores.
18 | Mantenimiento de camiones y autoelevadores.
19 | Recepción de energía en Media Tensión y reducción de tensión y distribución de energía dentro de planta.
5. Aspectos e impactos ambientales
Ver cuadro con hoja adjunta.

## FLUJO DEL PROCESO
FLUJO DE PROCESO CICLO II - ANÁLISIS DE ACTIVIDADES
ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRINCIPAL
Nº | SERVICIOS REQUERIDOS | INSUMOS DEL PROCESO | ETAPAS DEL PROCESO | RESIDUOS, EMISIONES, VOLCAMIENTOS ORIGINADOS POR EL PROCESO | RESIDUOS, EMISIONES, VOLCAMIENTOS ORIGINADOS POR LOS SERVICIOS
1 | Energía eléctrica para iluminación, Refrigeración dock de carga, autoelevadores, cintas transportadoras |  | RECEPCIÓN DE MERCADERÍA |  | posibles emisiones accidentales de refrigerante.
2 | Energía eléctrica para iluminiación, refrigeración de ambiente. |  | ARMADO DE PALLETS/CARGA DE ESTANTERÍAS PARA CONGELADO | cartones, maderas, materiales de embalaje. | posibles emisiones accidentales de refrigerante.
3 | Energía eléctrica para iluminación, refrigeración, energía para calefacción burletes y pisos. |  | CONGELADO EN TÚNELES |  | posibles emisiones accidentales de refrigerante.
4 | Energía eléctrica para iluminación, refrigeración, energía para calefacción burletes y pisos. |  | ALMACENAMIENTO EN CÁMARAS |  | posibles emisiones accidentales de refrigerante.
5 | Energía eléctrica para iluminación, Refrigeración dock de carga, autoelevadores, cintas transportadoras |  | RETIRO DE MERCADERÍA DE CÁMARAS Ó TUNELES |  | posibles emisiones accidentales de refrigerante.
6 | Energía eléctrica para iluminiación, refrigeración de ambiente. | palets, film de polietileno, etiquetas, cintas de embalaje | ARMADO DE PALLETS |  | posibles emisiones accidentales de refrigerante.
7 | Energía eléctrica para iluminación, Refrigeración dock de carga, autoelevadores, cintas transportadoras |  | CARGA DE CAMIONES |  | posibles emisiones accidentales de refrigerante.
ANÁLISIS DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS
Nº | SERVICIOS REQUERIDOS | INSUMOS DEL PROCESO | ETAPAS DEL PROCESO | RESIDUOS, EMISIONES, VOLCAMIENTOS ORIGINADOS POR EL PROCESO | RESIDUOS, EMISIONES, VOLCAMIENTOS ORIGINADOS POR LOS SERVICIOS
8 | Energía eléctrica | Productos químicos para tratamiento de agua de torres | GENERACIÓN DE FRÍO | Ruido, Calentamiento del ambiente, Aire cargado de humedad. | Agua de purga de torres. Volcamiento accidental de agua de torres, emisión acciental de refrigerante.
9 |  | Gasoil ó Gas Natural | GENERACIÓN DE ENERGÍA DE EMERGENCIA | Gases de Escape, aire caliente. | Volcamiento accidental de aceite, refrigerante de radiador.
10 | Gas Natural ó envasado. | Agua, gas natural ó gas envasado. | GENERACIÓN DE AGUA CALIENTE | Emisiones CO2.
11 | Energía eléctrica | Aceite mineral, filtros de aire. | GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO | Aceite mineral usado, filtros de aire usado. | Agua con aceite de purga de pulmones, descargas de aire contaminado con aceite de las herramientas neumáticas si las hubiera.
12 | Agua para descongelado, gases refrigerantes a alta presión. |  | DESCONGELADO DE EVAPORADORES | Volcado de agua de descongelado
13 | Aire comprimido, emergía eléctrica, iluminación. | Agua, Agua Caliente, Productos de limpieza | LIMPIEZA DE INSTALACIONES | Agua de limpieza con productos químicos.
14 | Aire comprimido, iluminación | Aceite mineral, filtros de aceite, aire, combustible, fuidos refrigerantes. | CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE COMPRESORES, GRUPO GENERADOR | Aceite mineral usado, filtros sucios, agua refrigerante.
15 | Caminos de acceso aptos para la circulación de camiones de gran porte (semi remolques) |  | ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES | Ruido, Tránsito Urbano, emisiones gases de escape. | Volcamiento accidental de aceite de los camiones.
16 | Eenrgía eléctrica, agua caliente, agua fría, gas natural/envasado. | Alimentos, papeles, elementos de limpieza y tocador. | ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTUARIOS | Aguas servidas, residuos de oficina, residuos símil domiciliarios.
17 | Energía eléctrica | Agua destilada, ácido sulfúrico. | CARGA DE BATERÍAS DE AUTOELEVADORES | Gases de Hidrógeno. | Posibles volcamiento de ácidos, agua con ácido.
18 | Energía eléctrica, aire compimido. | Aceites minerales, filtros de aceite, aire combustible, líquidos refrigerantes, neumáticos. | MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y AUTOELEVADORES | Aceite mineral usado, filtros de aceite, líquidos refrigerantes usados. Neumáticos usados
19 | Energía media tensión | Aceite de transformadores, capacitores, materiales eléctricos. | RECEPCIÓN DE ENERGÍA EN MEDIA TENSIÓN Y REDUCCIÓN A 380V, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DENTRO DE PLANTA | Materiales eléctricos en desuso, entre los que se pueden encontrar capacitores para corrección del factor de potencia. | Posibles volcamientos accidentales de aceites de transformadores.